МЕТОДЕ ОДРЕЂИВАЊА УБРЗАЊА ЗЕМЉИНЕ ТЕЖЕ

САДРЖАЈ:

- Увод.....................................................................страна 3

- Математичко клатно.................................................страна 5

- Галилејев жљеб.....................................................страна 11

- Атвудова машина....................................................страна 14

- Вајтингово клатно...................................................страна 20

- Одређивање убрзања земљине теже полидигитом..........страна 21

УВОД:

Ако нешто испустите , пашће доле . Постоји невидљива сила , звана гравитација , која вуче све према Земљи .Без гравитације ништа се не би држало на Земљиној површини већ би пало у Свемир.

ШТА ЧИНИ ГРАВИТАЦИЈА ?

- убрзава нас кад идемо низбрдо

- вуче нас назад кад идемо узбрдо

- тера сва тела да падају на тло

- тера реке да теку низводно

- држи атмосферу око Земље

- држи Месец у орбити око Земље

- држи нас на Земљи

- држи планете у њиховим орбитама око Сунца

ИСАК ЊУТН (1642-1727) је први схватио гравитацију .Један од највећих научника свих времена , енглески физичар , математичар и астроном , проучавао је радове својих претходника нарочито Кеплера и савременика. На питања која је сам себи поставио : “ Шта је заједничко за кретања баченог камена , небеских тела или било ког другог физичког тела ?” сам је дао одговор . Њутн је први схватио да су силе узроци кретања свих тела , да је кључна особина кретања – СИЛА. Њутн је формулисао законе динамике и закон гравитације  који је  објавио тек после 20 година  од открића у чувеном делу  “Математичка начела природне филозофије” .

Ако су гравитационе силе које делују између великих маса на малим растојањима  веома јаке ,како се Земљина кугла услед њиховог дејства не здроби ?

-Унутар Земље владају јаке одбојне силе које уравнотежују дејство гравитационе силе .

Pendulum

1. МАТЕМАТИЧКО КЛАТНО

Математичко клатно је тело занемарљивих димензија, мале масе обешено о неистегљиву нит (конац), дужине L . Математичко клатно може да осцилује у гравитационом пољу Земље, ако се отклони за неки угао Ө оно осцилује.

На тело делују две силе: Земљина тежа mg , усмерена вертикално наниже, и сила затезања нити Т, која има правац конца и смер ка тачки вешања.

Ft = mg sinӨ			F = k x

sinӨ =

Помоћу математичког клатна се може одредити убрзање Земљине теже.

Једна од експерименталних вежби из физике коју ученици раде у трећем разреду Гимназије, природно – математичког смера је:

Одређивање убрзања Земљине теже математичким клатном

Период осциловања математичког клатна:

l - дужина клатна

g – убрзање земљине теже

Квадрирањем се добија:

То јест квадрат периода математичког клатна је линеарна функција његове дужине:

а коефицијент правца ове праве је :

Скица апаратуре:

к – куглица

н – нит

о – ослонац

з – завртањ за подешавање дужине нити

л – лењир

м – маркер - помоћу кога се очитава дужина нити

Опис рада:

Помоћу маркера М се одреди положај тачке вешења и положај куглице, а затим одреди дужина клатна l (m).

Клатно се изведе из равнотежног положаја да врши мале осцилације у једној равни, а онда хронометром измери трајање (t) n осцилација. Период осциловања је :

Поступак се понавља за различите дужине клатна, подаци се уносе у табелу и црта график зависности Т 2 (l) са кога се одређује коефицијент правца к , а онда израчунава убрзање Земљине теже:

Експериментални резултати:

|  | l (m) | t1(s) | t2(s) |  | n |  | T2 (s) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0.1 | 12.5 | 12.75 | 12.625 | 20 | 0.63 | 0.400 |
|  | 0.2 | 18.06 | 18.22 | 18.14 | 20 | 0.907 | 0.823 |
|  | 0.3 | 21.81 | 21.96 | 21.886 | 20 | 1.094 | 1.197 |
|  | 0.4 | 25.38 | 25.40 | 25.39 | 20 | 1.270 | 1.612 |
|  | 0.5 | 28.28 | 28.41 | 28.345 | 20 | 1.417 | 2.008 |
|  | 0.6 | 31.19 | 31.03 | 31.11 | 20 | 1.556 | 2.420 |
|  | 0.7 | 32.05 | 32.28 | 32.16 | 20 | 1.608 | 2.585 |
|  | 0.8 | 34.03 | 33.89 | 33.96 | 20 | 1.698 | 2.883 |
|  | 0.9 | 35.81 | 36.05 | 35.43 | 20 | 1.771 | 3.136 |
|  | 1.0 | 36.75 | 37.50 | 37.125 | 20 | 1.885 | 3.44 |

Eкспериментакне тачке:

А (0,15 м ; 0,6 ѕ2 ) 			la = 0,15 m			T 2a =  0,6 ѕ2

Б ( 0,525 м ; 2,11 ѕ2 )			lb = 0,525 м		T 2b = 2,11 ѕ2

са графика :

20мм : 0,1 м  = 1мм : ∆ l

∆ l = 0,005 м

10мм :0,1 ѕ2 =1мм : ∆T 2

∆T 2 = 0,01 ѕ2

Закључак:

- Убрзање ''g '' је добијено из формуле за период осциловања математичког клатна

- Одступање (грешка       ) настаје због:

a) Куглица која представља математичко клатно није материјална тачка, већ тело коначних димензија.

б) Ваздух у коме клатно осцилује утиче на кретање клатна. На клатно делује потисак ваздуха, а одређена количина ваздуха осцилује заједно са клатном.

в) Формула за период важи за мале амплитуде осциловања, а при мерењу имамо коначне амплитуде.

г) Период осциловања математичког клатна не зависи од масе клатна.

2. Галилејев жљеб

Користи се за извођење демонстрационих огледа и лабораторијских вежби  из кинематике и динамике чврстих тела. Погодан је за понављање огледа и вишеструких мерења.

Разноврсност примене, једноставност употребе, добра видљивост ефеката, могућност брзог и прецизног подешавања параметра, чине овај уређај незаменљивим и неизоставним у сваком кабинету физике.

Демонстрациони огледи и експерименталне вежбе:

- Равномерно праволинијско кретање

- Равномерно убрзано кретање

- Први Њутнов закон

- Зависност кинетичке енергије од масе тела

- Независност силе трења од величине додирне површине

- Одређивање силе трења

- Одређивање убрзања Земљине теже

- Рад силе Земљине теже при кретању тела низ стрму раван

Одређивање убрзања Земљине теже:

Куглица масе m, полупречника r, се креће низ стрму раван , при чему истовремено ротира и креће се транслаторно:

Једначине које описују кретања су:

Помоћу стрме равне, бакелитне куглице и мерача времена. Један део Галилејевог жлеба се нагне да буде под неким углом. ''СТАРТ'' сензори , мерача времена се поставе на први, а ''СТОП'' на осми пар рупица нагнутног дела Галилејевог жљелба, тако да је пређени пут  куглице по стрмој равни  S= 90 cm = 0.9m . Куглица се поставља непосредно испод мерача ''СТАРТ'' сензора мерача времена. Пусти се куглица и очита показивање мерача времена. То се понови неколико пута и нађе средња вредност времена t .

Закључак:

- Са порастом нагиба стрме равни (h/s) мења се и време за које куглица пређе растојање s .

Свако мерење показује да вредност убрзања Земљине теже има међусобно блиске вредности

- 3.АТВУДОВА МАШИНА

Потребан прибор:

	- Атвудова машина

- Лењир

- Секундомер са дигиталним мерачем времена

- Теразије

Скица апаратуре:

Систем чине: котур масе М, тегови  маса m1= m2 = m, претег масе ∆m

стављен на десни тег система .

      - Леви тег:

      - Десни тег и претег:

      - Котур (који ротира око непокретне осе):

У првој апроксимацији, за М може се занемарити једначина (3) па се решавањем једначина (1) и (2) по ''g’’ добија :

(4)

значи, измеривши теразијама масе тега и претега, а одређујући убрзање система кинематички може се уз помоћ релације (4) лако израчунати убрзање земљине теже. У колико  није задовољен услов мора се узети у обзир и једначина (3) па се добија сложенији израз за одређивање убрзања земљине теже:

2m = 60g

m = 30 g

∆m = 3,85g

∆S = 0,1 m

|  | S (m) | t1(s) | t2(s) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0.2 | 0.37 | 0.38 | 0.375 | 0.2645 | 0.07 |
|  | 0.3 | 0.29 | 0.31 | 0.300 | 0.3316 | 0.11 |
|  | 0.4 | 0.25 | 0.27 | 0.260 | 0.3741 | 0.14 |
|  | 0.5 | 0.24 | 0.25 | 0.245 | 0.4123 | 0.17 |
|  | 0.6 | 0.21 | 0.23 | 0.220 | 0.4582 | 0.21 |
|  | 0.7 | 0.20 | 0.20 | 0.200 | 0.5000 | 0.25 |
|  | 0.8 | 0.19 | 0.20 | 0.195 | 0.5291 | 0.28 |
|  | 0.9 | 0.17 | 0.18 | 0.175 | 0.5658 | 0.32 |

са графика:

Закључак:

- Помоћу ове вежбе ученици проверавају знање из убpзаног кретања

- Вишеструко мерење врeмена за различите вредности пута ''s'' обезбеђује тачније вредности убрзања ''а''

Тачније одређено убрзање ''а'' даће тачну вредност убрзања Земљине теже ''g''

4. ВАЈТИНГОВО КЛАТНО

Енглсеки научник Вајтинг осмислио је методу судара куглице и клатна, о чијој ефикасности говори и чињеница да се до данас користи у скоро неизмењеном облику.

За тело које пада важи:

Дакле, мерењем пређеног пута S и времена падања t,а затим заменом у претходну релацију може се на једноставан и брз начин израчунати g.

Међутим, како је пређени пут куглице мали, то ће време падања бити врло мало, па чак и разлике од само једне стотинке доводи до лошег резултата. Осим тога, рлативна грешка мерења g је велика, што умањује квалитет добијених резултата.

Проблем мерења малих временских интервала са довољном тачношћу, решио је енглески физичар Вајтинг.Он је конструисао апаратуру која се састојала од физичког клатна и куглице, међусобно тако повезаних, да у истом тренутку времена почиње падање куглице и осциловање клатна. Висина са које куглица креће, дужина и тачка вешања клатна, подешени су тако, да до судара куглице и клатна дође у тренутку, кад клатно пролазиравнотежни положај. Из претходног произилази да је време падања куглице једнако четвртини периода осциловања клатна:

Период осциловања клатна одређује се тако што се измери време трајања n осцилација, t:

Заменом последње две релације у израз за израчунавање брзине Земљине теже, добије се:

Утврђено је да је најбоље подесити да угао отклона клатна буде 45° , да се користи куглица дијаметра 15 мм и да почетни положај куглице буде 3 - 4цм изнад тачке вешања клатна.

Вредност убрзања Земљине теже, добијена употребом ове апаратуре је :

5. ОДРЕЂИВАЊЕ УБРЗАЊА

ЗЕМЉИНЕ ТЕЖЕ ПОЛИДИГИТОМ

Увод:

Свако тело пуштено да слободно пада (занемарујемо отпор ваздуха) креће се равномерно убрзано са убрзањем

Коришћењем израза за пређени пут код равномерно убрзаног кретања без почетне брзине

Убрзање можемо наћи мерењем времена t за које тело при слободном паду пређе познати пут Ѕ.

Скица апаратуре:

- Полидигит

- Механички прекидач

Падајуће тело

- Поступак:

Механички прекидач прикључити, повезати са полидигитом. Полидигит прикључити на мрежни напон 220 V. Утиснути на полидигиту прекидаче ''EIN’’ и ’’1000 Hz’’. Падајуће тело прислонити на електромагнет. Очитати положај механичког прекидача. Укључити прекидач ''MESSEN’’.Очитати време падања и притиском на ''NULL’’ вратити на нулу, подићи механички прекидач у почетни положај и отпустити ''MESSEN''.

а) За цео положај прекидача ивршити 5 мерења, израчунати средњу вредност падања и наћи g.

б) Променити положај прекидача и на исти начин одредити g . Наћи средњу вредност убрзања слободног падања.

|  | S (m) | t1(s) | t2(s) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0.4 | 0.267 | 0.264 | 0.2655 | 0.070 |
|  | 0.5 | 0.297 | 0.305 | 0.301 | 0.909 |
|  | 0.6 | 0.331 | 0.334 | 0.3325 | 0.11 |
|  | 0.7 | 0.361 | 0.365 | 0.363 | 0.13 |
|  | 0.8 | 0.390 | 0.392 | 0.391 | 0.15 |
|  | 0.9 | 0.415 | 0.415 | 0.415 | 0.17 |
|  | 1.0 | 0.437 | 0.434 | 0.4355 | 0.19 |

са графика:

Закључак:

            - Са порастом растојања са кога куглица слободно пада, време је све веће.

            - Убрзање слободног падања је управно сразмерно пређеном путу S ,а обрнуто сразмерна квадрату времена

            - Проверите вредност убрзања слободног падања за свако појединачно мерење наведеном методом

            - Шта закључујете ?

Литература:

- Др Томислав Петровић:  Наставна средства физике 1 и 2, Физички факултет, Београд 1996. године

- Т.Петровић, Д. Ристановић-Ђокић, Д. Ристановић, Г. Вуковић, Ж. Јелић: Лабораторијски практикум за 3. разред усмереног образовања, Научна књига, Београд 1985. године

- Љубо Ристовски, Јаблан Дојшловић: Експеримент у физичкој лабораторији, Физички факултет ПМФ-а, Београд 1989. године

- ДФС: Зборник 2004. , Сокобања 2004. године

- ДФС:  Зборник 1991. , Београд 1991. године

# Text boxes

m3

m4

m2

m1

Ө

L

T

M

Ft

Ө

F

h

X0

S

F = mg

З

О

Н

Л

М

К

0.2-

0.4-

0.6-

0.8-

0.9-

1.0-

1.2-

1.4-

1.6-

0.1

0.2

B

A

1.8-

2.0-

2.2-

0.3

0.4

0.5

0.6

0.7

N

mg

h

s

mg2

mgt

a

Ө

m

m

S

∆S

Fp1

Fp

mp

DMV

(2)

∆m

m

m

(m+∆m)g

M

R

Fr=T2-T1

a

(3)

(1)

али како је:

то је:

односно:

0.1-

0.2-

0.3-

0.4-

0.5-

0.6-

0.7-

0.8-

0.9-

0.1

0.2

B

A

одакле произилази:

Тело

Ѕ

полидигит

Прекидач

0.1-

0.2-

0.3-

0.4-

0.5-

0.6-

0.7-

0.8-

0.9-

0.05

0.10

B

A

0.15

0.20