Природно-матетематички факултет у Нишу

Одсек за физику

Предмет: Наставна средства физике

Извештај о раду у лабораторији

Студент: Име Презиме

Број индекса: хххх

Област: МЕРЕЊЕ

Датум: _________

НАЗИВ ОБЛАСТИ

Укратко представити област, навести период времена када је у највећој мери развијена и главне научнике за чије се име везује њен развој. Навести основне величине које се уводе и користе у оквиру ње, разред/разреде учења у којем се појављују у основној и средњој школи и начин њиховог увођења - дефиниције.

Формуле и слике центрирати и нумерисати, нпр.

(1)

Слика 1.  Већи градуисани лењир А са мањим лењиром-нонијусом В који може да клизи по њему.

ДЕМОНСТРАЦИОНИ ОГЛЕДИ

Навести демонстрационе огледе и укратко их објаснити уз одговарајуће скице огледа, цртеже и формуле

формула						(2)

Слика 2.

Литература

- Томислав Петровић, Наставна средства физике-I део, Физички факултет, Београд, 1994.

- Томислав Петровић, Наставна средства физике-II део, Физички факултет, Београд, 1996.

- Имена аутора уџбеника, Назив уџбеника, издавач, место и година издања.

- Други извори.....

ЛАБОРАТОРИЈСКЕ ВЕЖБЕ

Навести лабораторијске вежбе уз одговарајућа објашњења. Структура овог дела извештаја ће бити дата на примеру одређивања коефицијента вискозности и она би требала да има следећи облик:

НАЗИВ ЛАБОРАТОРИЈСКЕ ВЕЖБЕ

Циљ експеримента

Одређивање вредности коефицијента вискозности непознате течности.

Теоријска поставка експеримента

Вискозност је појава унутрашњег трења између суседних слојева флуида при њиховом релативном кретању. Флуиди код којих  је вискозност занемарљива се називају идеални а они код којих се не може занемарити су реални флуиди. За ламинарно кретање флуида, приказано на слици 1. сила вискозног трења је одређена Њутновим изразом

(1)

Слика 3.

где је са  означен коефицијент вискозности датог флуида (обично течност јер је код њих ова појава израженија), са  величина додирне површине слојева флуида а са  градијент брзине, односно њена промена у правцу нормалном на слојеве флуида.

При кретању тела кроз реалан флуид се јавља сила отпора његовом кретању која је такође последица вискозности флуида. Као и свака сила отпора она је супротног смера од смера кретања тела и зависи како од брзине тела и његовог облика, тако и од врсте флуида кроз који се тело креће. Уколико је брзина кретања тела кроз флуид довољно мала (да нема вртлога) , отпор који се јавља је последица само вискозног трења. За сферна тела-куглицу, полупречника , интензитет ове силе је дат Стоксовом изразом

.					(2)

Када се куглице крећу кроз хомоген вискозна флуид у пољу Земљине теже, на куглицу масе  делују три силе: сила Земљине теже , сила потиска, чија је величина према Архимедовом закону  ( је маса телом истиснуте течности) и сила отпора средине дата Стоксовим изразом (2). Смерови ових сила су приказани на слици 2.

Слика 4.

Уколико почетна брзина куглица није велика, на довољно малој дужини падања кроз флуид (реда цм) се може сматрати да је брзина куглице постала константна, односно да се од тог момента она креће униформно. То значи да су се силе које делују на њу уравнотежиле, односно да важи

.						(3)

Како се сила Земљине теже и сила потиска могу записати у облику

из релације (3) се за коефицијент вискозности добија

.					(4)

Интензитет брзине куглице , када се она креће униформно, се може одредити из односа пређеног пута  и временског интервала кретања , као

.						(5)

Апаратура

Апаратура се састоји од дугачке стаклене цеви која је вертикално постављена или прчвршћена за статив и напуњена течношћу чији се коефицијент вискозност одређује, микрометарског завртња, хронометра и одређеног броја куглица од материјала познате густине.

Процедура мерења

Микрометарским завртњем се измери пречник куглице. Куглица се након тога пусти да пада кроз течност која се налази у дугој, вериткално постављеној цеви. Када куглица прође горњу ознаку  на цеви, укључује се хронометар и мери време потребно да она стигне до ознаке , односно да пређе пут . Уколико су познате густине куглица и течности кроз које се оне крећу, на основу формуле (4) је могуће одредити коефицијент вискозности течности.

Резултати мерења и израчунавања

Густине куглице и течности су

________ kg/m3, ________ kg/m3.

Растојање  између зареза  и  износи

l = ______ m

Како се куглице разликују потребно је за сваку измерити пречник и одредити полупречник

D1= _____ mm, D2= _____ mm, D3= _____ mm, D4= _____ mm, D5= _____ mm

r1 = ______ mm, r2 = ______ mm, r3 = ______ mm, r4 = ______ mm, r5 = ______ mm.

На основу тих података вредности и за одговарајуће времена кретања куглица између две ознаке за цеви, за коефицијент вискозности су:

Pas,  Pas,

Pas,  Pas

Pas

Обрада резултата мерења

Средња вредност мерења је: Pas.

Апсолутна одступања су:     Pas,

Pas,

Pas

Pas

Pas.

Средње квадратно одступање је:

Pas

Уколико је оглед такав да је реч о компликованијим индиректним мерењима спровести одговарајућу обраду резултата (одређивање грешака мерења).

Приказ резултата мерења

| Број мерења |  |
| --- | --- |
|  | r[mm] | lm | ts | [Pas] | [Pa s] | [Pas] |
| 1. |  |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |  |  |
| 3. |  |  |  |  |  |  |
| 4. |  |  |  |  |  |  |
| 5. |  |  |  |  |  |  |

Коефицијент вискозности непознате течности је према извршеним мерењима

Pas.

Литература

- Томислав Петровић, Наставна средства физике-I део, Физички факултет, Београд, 1994.

- Томислав Петровић, Наставна средства физике-II део, Физички факултет, Београд, 1996

- Имена аутора уџбеника, Назив уџбеника, издавач, година издања

- Други извори.....